关于印发《河南省洛阳正骨医院（河南省骨科医院）大型科研仪器设备开放共享管理办法》的通知

全院各部门：

为进一步落实《国务院关于国家重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放的意见》（国发〔2014〕）70号和《国家重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享管理办法》（国科发〔2017〕289号）的相关要求，规范我院大型科研仪器设备开放共享评价考核和奖惩工作，推动科研平台高效持续运行，提升服务质量，根据《河南省正骨研究院 关于印发大型精密仪器设备开放共享管理暂行办法的通知》（豫政研字【2016】06号）相关规定，制定本细则。现予以引发，请参照执行。

- 附件

- 附件1.《大型科研仪器设备集约化管理细则》

- 附件2.《大型科研仪器设备购置论证实施细则》

- 附件3.《大型科研仪器设备开放共享收费细则》

- 附件4.《大型科研仪器设备开放服务成效考核和激励细则》

河南省洛阳正骨医院（河南省骨科医院）

大型科研仪器设备集约化管理细则

第一章 总则

第一条 为提高大型仪器设备使用效率，避免重复购置和资源浪费，实现资源共享和科学管理，特制定本制度。

第二条 本制度适用于本单位所有单价超过10万元的大型仪器设备（含分析测试设备、实验仪器、科研装备等）的集约化管理。

第三条 管理原则：设备由专职部门统筹调配，避免分散闲置；优先保障科研、教学需求，面向院内外开放使用；实行成本核算与合理收费，保障设备维护经费；严格操作准入，确保设备与人员安全。

第二章 组织与职责

第四条 由分管领导、技术专家组成，负责审批购置计划与重大事项。

集约化管理由科研平台具体执行，负责设备登记、调度、维护及数据统计；监督设备使用效率，定期公示共享情况。

第五条 科研平台指定专人完成设备托管与维护；提交设备使用计划，培训操作人员。

第六条 操作人员须通过技术培训并取得上岗资格；严格遵守操作规程，如实填写使用记录。

第三章 设备管理流程

第七条 新增设备需提交可行性论证报告，经院办公会审批后采购；

设备验收合格后，由科研平台统一编号、建档，纳入共享平台。

第八条 通过线上平台或书面申请，提前3个工作日提交进行预约；

按使用时长或样品数量计费（附收费细则）。

第九条 使用前后必须登记，发现违规操作或设备异常，立即暂停使用权限并上报。

第四章 维护与考核

第十条 操作人员需完成使用前后检查，填写《维修保养登记表》；

科研平台每月组织例行保养，每年进行性能校准。

第十一条 故障设备需在24小时内报修，严禁私自拆卸；报废设备由科研平台评估后，按资产管理部门按规定处置。

第十二条 年度使用机时低于200小时的设备，将通报并调整管理方案；对共享效益突出的机组或个人给予奖励。

第五章 附则

第十三条 未经批准擅自使用设备，承担维修费用并暂停权限3个月；

故意损坏设备者，按原价赔偿并追究责任。

第十四条 本制度自发布之日起执行。

附件

附件1.1《大型仪器设备共享申请表》

附件1.2《设备使用记录表》

附件1.3《维护保养登记表》

河南省洛阳正骨医院（河南省骨科医院）

大型科研仪器设备购置论证实施细则

第一章  总  则

第一条 为统筹优化仪器设备资源配置，减少重复购买，促进资源共享，提高资金投资效益和大型仪器设备使用率，根据《中央级新购大型科研仪器设备查重评议管理办法》（财科教〔2019〕1 号）、《河南省正骨研究院关于印发大型精密仪器设备开放共享管理暂行办法的通知》（豫正研字〔2016〕06号）等文件精神，特制定本实施细则。

第二条 大型科研仪器设备购置论证，遵循“统筹规划、分级论证、合理购置、开放共享”的原则。仪器设备是指从第三方购买商品化仪器设备（或系统）或委托第三方定制的仪器设备（或系统)。自制设备是指申请人自行购买各个配套器件并自行组装、调试形成的仪器设备。

第三条 参考医院大额采购监管制度，大型科研仪器设备购置坚持党委领导下的分工负责制，实行“管采分离”，由科研平台提出申请，科研学科（教学）办归口管理，同招标部门、财务部门、监督部门、审计部门分工协作，各负其责，相互监督制约。

第二章  论证分级

第五条 凡列入医院国有资产管理范围的各项经费所购置的且单价20万元（含）人民币以上的科研仪器设备，均纳入大型科研仪器设备购置论证范畴。

第六条 大型科研仪器设备购置实行分级论证制度，分别填写设备购置可行性论证报告。

- 购置预算单价或批量在20万元（含）至50万元人民币的仪器设备，自行组织论证，专家数为3人（含）以上单数，其中至少有1位非本单位专家。

- 购置预算单价在50万元（含）至100万元人民币的仪器设备，由科研学科（教学）办组织专家论证，专家数为3人（含）以上单数，其中至少有1位非本单位专家，专家应为领域内专业人员，具备副高及以上专业技术职务专家数应超过半数。

- 购置预算单价或批量在100万元（含）人民币及以上的国产仪器设备，由科研学科（教学）办组织专家会议论证，专家数为5人（含）以上单数，其中至少有1位院外专家。专家应为领域内专家，应具备副高及以上专业技术职务，专家组组长人选应具备正高级专业技术职务，熟悉申购设备，且不能与申购设备或申购人存在直接或间接的利益关联。审核通过专家论证报告后，报分管校领导审批。

- 购置进口科研仪器设备，需按照财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号），填写《政府采购进口产品申请表》、《政府采购进口产品专家论证意见》，由科研学科（教学）办组织专家会议论证，专家组成员由院外专家组成，专家数为5人（含）以上单数，其中至少有1位律师。专家应为领域内专家，应具备副高及以上专业技术职务，专家组组长人选应具备正高级专业技术职务，熟悉申购设备，且不能与申购设备或申购人存在直接或间接的利益关联。审核通过专家论证报告后，报分管校领导审批。

第七条 对部分专项项目购置的设备，经上级主管部门组织专项论证并获得立项，批准后的立项申报书可作为设备购置论证的重要依据，可不再组织专家论证。

第八条 对自制设备的购置，需填报自制设备可行性论证报告，报科研学科（教学）办审批。若自制设备的组成清单中包含单台100万元（含）人民币以上的部件或设备，则必须参照本实施细则中单台设备分级论证程序进行购置论证。

第九条 对涉密设备的购置，按照保密管理要求执行。

第三章  论证内容

第十条  购置论证是对新购大型仪器设备的学科相关性、必要性、合理性、共享性等进行购置可行性评价，论证内容包括：

（一）购置目的、用途、相关学科发展需要购置仪器设备的必要性以及预期产生的科研成果等；

（二）仪器设备的技术指标参数及特点，包括主要功能、指标的先进性、适用性、业务指标的合理性等；

（三）对比学校或所在区域现有同类仪器设备的资源状况(如分布、使用状况等)，评议采购同类仪器设备的必要性；

（四）新购仪器设备的安装运行条件，包括使用场地空间（具体房间、层高、承重等）、能源动力保障（供水、供电等）、运行环境（防潮、防震、防磁、防静电、防放射、排污等）、实验技术队伍配备（含操作人员资质）等；

（五）新购仪器设备共用共享方案的合理性；

（六）新购仪器设备经费预算的合理性；

（七）若必须采购进口仪器设备，需评估采购进口仪器设备的必要性；

（八）根据其他管理要求需要明确的其他内容。

第四章  论证前置审查

第十一条  购置设备单价在50万元（含）人民币及以上的仪器设备时，申购人需通过河南省大型仪器开放共享系统、科技部重大科研基础设施和大型科研仪器国家网络管理平台等信息平台，对院内及河南地区已有同类型仪器设备的基本情况、使用情况等进行查重，查重审核结果将作为新购大型科研仪器设备可行性论证的前提依据。

第十二条  查重审核的原则包括：

符合下列条件之一的建议购置：

（一）院内及河南地区无同类仪器设备或有同类仪器设备但其功能无法满足当前研究需要。

（二）周边地区虽有同类设备但机时饱满（原则上年平均机时达1200小时以上），无法满足当前研究需要。

（三）周边地区虽有同类仪器设备，但由于实验性质和条件所限不适合共享。

（四）申购仪器设备为在线仪器设备或对已有设备的配套和升级改造等。

具有下述情况之一的不建议购置：

- 院内及周边地区现存同类仪器设备较多且功能可以满足当前研究需要，可以通过共享支撑当前研究（一般按照现有共享仪器设备利用机时不足1200小时来判断）。

- 申购仪器设备与所在项目的研究方向不符。

- 对申购仪器设备刻意拆分、打包或未使用规范名称。

- 缺乏合适的专职/兼职实验管理人员、仪器设备操作人员。

第五章  其  他

第十三条  拟购大型仪器设备论证通过后，申购部门不得随意变更拟购置的设备名称、预算经费等信息。因特殊原因确需变更的，需重新组织论证工作。

第十四条  本办法自发布之日起施行。

河南省洛阳正骨医院（河南省骨科医院）

大型科研仪器设备开放共享收费细则

- 总则

- 为进一步加强大型仪器设备管理，持续提升大型仪器设备使用效益，充分发挥绩效考核的激励引导作用，更好地支撑教学科研、科技创新和社会发展，根据《国家重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享管理办法》（国科发〔2017〕289号）、《国家重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享评价考核实施细则》（国科办基〔2022〕93 号）、《河南省正骨研究院 关于印发大型精密仪器设备开放共享管理暂行办法的通知》（豫政研字【2016】06号）相关规定，结合医院实际，制定本细则。

- 本细则所指大型科研仪器设备是指指单台（套）价值在人民币 50 万元（含）以上，纳入医院固定资产管理的教学、科研仪器设备。

- 本细则所称的开放共享，指医院的大型仪器设备面向院内外提供开放测试服务，用于教学、科研及技术开发的行为。凡开放共享的大型科研仪器设备须纳入河南省大型仪器设备开放共享网络平台实行统一管理，实行收费使用。。

- 收费原则和标准

- 医院大型科研仪器设备开放共享服务依据国家相关政策收取测试服务费，可以按照成本补偿和非盈利性原则，科学定价、统一收费、合理分配。

- 收费标准的制定流程。医院核算运行成本，结合市场调研，并参考市场同类仪器设备的收费标准，拟定各台仪器设备的收费标准草案，经医院组织相关专家论证，并上报院党委会批准，进行公示无异议后，报财务科备案后执行。

- 收费标准。大型仪器设备服务收费标准分为院外价格和院内价格。面向社会服务按院外价格收取，面向院内课题组及带教学生按院内价格收取。院内价格按院外价格的50%收取。

- 科研课题组使用科研项目经费购置的大型仪器设备，对外开放共享的收费对本课题组实行优惠或减免。如开放的大型仪器设备全部用科研经费购置，对该课题组免收测试服务费；如开放的大型仪器设备部分使用科研经费购置，则相应地按投入经费的比例免收其测试服务费。

- 收费价格制定。院外价格，国家主管部门有统一定价的，执行国家标准；没有统一定价的，参照市场价格或以下要素制定：

（一）设备折旧费；

（二）设备维护、维修费；

（三）水、电、气、房屋占用费；

（四）实验耗材费；

（五）人工费：按照现行工资水平计算；

（六）税费及其他。

- 收入分配与使用

- 医院大型科研仪器设备的预约、使用、登记、结算、统计等，均通过开放共享网络平台进行管理。

- 开放共享服务收入纳入财务统一管理，集中核算，实现收支两条线、专款专用。

- 开放共享服务收入按照院内、外用户实际使用的测试费进行结算。

- 院内用户通过结算单方式转账结算，不开具收费票据；院外用户通过转账或现金缴纳的方式结算，由学校财务部开具合法票据。

- 开放共享服务收入按照如下规定进行分配使用：

- 服务收入的院内收入部分，用于医院大型仪器日常运行，包括水、电、气、房屋占用、实验消耗、仪器设备维护维修、升级改造、人员培训等。

- 服务收入的院外收入部分，参照学校横向科研经费的相关规定执行，用于大型仪器设备日常运行、学生和外聘人员的劳酬等。

- 附则

- 未尽事项，按照国家和河南省有关规定执行。

- 本附则自印发之日起施行。

- 附件

- 附件3.1《大型仪器设备收费明细》

河南省洛阳正骨医院（河南省骨科医院）

大型科研仪器设备开放服务成效

考核和激励细则

- 总则

- 为进一步加强大型仪器设备管理，持续提升大型仪器设备使用效益，充分发挥绩效考核的激励引导作用，更好地支撑教学科研、科技创新和社会发展，根据《国家重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享管理办法》（国科发〔2017〕289号）、《国家重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享评价考核实施细则》（国科办基〔2022〕93 号）、《河南省正骨研究院 关于印发大型精密仪器设备开放共享管理暂行办法的通知》（豫政研字【2016】06号）相关规定，结合医院实际，制定本细则。

- 本细则所指大型仪器设备是指单台（套）价值在人民币 50 万元（含）以上，纳入医院固定资产管理的教学、科研仪器。

- 本实施细则适用于医院大型科研仪器设备绩效考核的管理工作，考核对象为大型仪器设备及其设备管理人员。

- 考核方式及内容

- 考核方式：机时考核与综合评价相结合。

- 考核指标：大型仪器设备考核指标体系包括仪器使用效益、开放共享成效、规范管理情况 3 个一级指标和 2 个附加项指标。

- 仪器使用效益。包括大型仪器设备年有效总机时、论证预计年使用机时完成情况、运行使用成效等。

- 开放共享成效。包括大型仪器设备共享服务机时、共享服务收入、共享服务成效、服务用户质量等。根据大型仪器设备使用方向的不同分类考量。

- 规范管理情况。包括大型仪器设备的完好率及维修维护、技术档案的健全以及共享管理制度的建设与执行情况等。若当年该仪器设备发生安全事故，该项不予得分。

- 附加项。包括大型仪器设备的超额机时和功能挖潜情况。针对特殊仪器设备，科研平台可制定其他指标等效替代大型仪器设备考核指标，等效替代指标须向归口管理部门备案。

- 评价标准：考核评价采取百分制积分方式，根据评分情况，考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，优秀：总分≥90分；良好：75分≤总分＜90分；合格：60分≤总分＜75分；不合格：总分＜60分。

- 考核评价程序

- 医院组织专家或委托第三方评价机构，对大型仪器设备年度使用效益情况进行全面核查，做出整体考核评价，并进行结果统计和汇总分析。

- 考核结果网上公示。

- 奖惩制度

- 对考核结果优秀和良好的大型仪器设备，医院在仪器设备配置、维修支持、实验技术人员配备等方面给予倾斜。其设备管理人员在评优评先、项目申请、资助交流学习等方面优先考虑。

- 对大型仪器设备管理人员连续3年使用机时数均达到国家规定要求且使用效益综合评价良好（含）以上的，可开具相关证明，以此作为参加职称、职级晋升的参考依据。

- 对闲置或连续两年考核不合格的大型仪器设备，须逐台分析原因，提出整改方案并限期整改到位，整改期间限制其配套设备建设相关投入，对其管理人员限制评优评先。

- 对考核评价中舞弊作假，数据失实的有关人员给予通报。

- 附则

- 未尽事项，按照国家和河南省有关规定执行。

- 本细则自印发之日起施行。