| 序号 | 仪器设备名称 | 计费单位 | 对外服务基准收费标准 | 基础服务内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Micro-CT（显微断层扫描成像系统） | 按样/按小时 | 500元/样或450元/小时 | 骨样本标准参数三维扫描与重建，基础数据分析与图像输出。 |
| 2 | 场发射扫描电子显微镜（SEM） | 按小时 | 550元/小时 | 样品标准形貌观察、图像采集。如需能谱（EDS）分析、喷金制样、特殊样品前处理，费用另行协商。 |
| 3 | 激光扫描共聚焦显微镜 | 按小时 | 400元/小时 | 荧光样本二维图像采集、单通道荧光成像。三维成像、活细胞长时间动态观察、多通道荧光同步成像、光谱拆分等服务另行协商。 |
| 4 | 流式细胞分离分析系统 | 按小时 | 分选服务800元/小时；分析服务450元/小时 | 基础细胞免疫表型分析、周期/凋亡检测、目标细胞群分选。复杂多色染色定制、稀有细胞分选、深度数据分析等服务另行协商。 |
| 5 | 骨形态计量分析系统 | 按样/按小时 | 500元/样本或350元/小时 | 标准骨组织切片自动扫描、骨形态计量核心参数分析与报告输出。特殊指标定制分析、大尺寸切片全景扫描等服务另行协商。 |
| 6 | 全自动硬组织磨片系统 | 按样/按小时 | 600元/样本或400元/小时 | 骨组织、人工骨不脱钙标准切片制备、磨片与抛光。带金属/陶瓷植入物复杂样本、加急样本、大尺寸样本处理服务另行协商。 |
| 7 | 电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS） | 按样 | 500元/样（5个元素以内），每增加1个元素加收50元 | 液体样品基础元素定量分析，标准曲线绘制与数据报告。复杂基质样品前处理、全谱扫描、同位素比值分析等服务另行协商。 |
| 8 | 多功能酶标仪 | 按小时/按板 | 200元/小时或30元/板（96孔板） | 基础吸光度、荧光、化学发光读数检测，原始数据输出。复杂动力学检测、全波长扫描、多模块联合检测等服务另行协商。 |
| 9 | 电子万能材料试验机 | 按样 | 130元/样 | 骨科材料/骨组织标准拉伸、压缩、弯曲单指标力学测试，应力－应变曲线输出。多指标联合测试、高低温环境测试、循环力学测试等服务另行协商。 |
| 10 | 超高压液相色谱仪（UPLC） | 按样 | 简单样品（1—3个）250元/样；同类批量样品（4个以上）150元/样 | 标准样品基础色谱分析，默认检测条件下数据采集与峰面积计算。方法开发、条件优化、特殊流动相配置、梯度洗脱定制等服务价格上浮。 |
| 11 | 原子吸收分光光度计 | 按样 | 单元素测定150元/样 | 火焰法单元素基础定量检测，标准曲线绘制与数据报告。多元素联合检测、石墨炉法痕量检测、复杂样品前处理等服务另行报价。 |
| 12 | 细胞分析系统（高内涵） | 按项目/按小时 | 400元/项目或280元/小时 | 基础细胞增殖、活力、凋亡等标准化实验检测与数据分析。复杂多通道成像、Z-Stack三维扫描、长时间动态追踪、高通量药物筛选等服务另行收费。 |